## Hoja1
DATOS DE GENERALES:
Nombre: |  | LED Dicroica GU10 ¦ 5W ¦ 320Lm ¦ cálido | [5 empty] | Nº Ref.: | Su numero
Descripción: |  | Estimación teórica de iluminancia LUX | [5 empty] | Formato: | LL-PLUX_03
Fecha: |  | 2013-06-29 | [5 empty] | Revisión: | 1.1
Numero: |  | Nº 000001
Para obtener más valores de iluminancia LUX mínima recomendada véase según normativa UNE_EN 12464-1:2012 y UNE-EN 12665:2012.
1. Datos técnicos del foco o bombilla led:
Indique las características técnicas del foco o de la bombilla led que desea instalar:
Lumen (lm): |  | 320 | Ángulo (º): |  | 38 | Altura (m): |  | 2.5
Flujo luminoso de la bombilla que se instalará. |  |  | El ángulo solido de la bombilla que se instalará. |  |  | Altura total en metros de la sala o habitación (eje "z").
2. Cálculo capacidad individual de una bombilla
Cálculo de la capacidad luminosa y luminancia del foco o bombilla led definido en el apartado 1
Distancia enfoque: |  | 2.5 |  | Radio iluminado: | 0.86082 |  | Área iluminado: | 2.3279
Medio ángulo sólido: |  | 19 |  | Diámetro iluminado: | 1.7216 |  | Estereorradián: | 0.34232
3. Resultado teórico
Resultado de la capacidad luminosa y luminancia del foco o bombilla led definido en el apartado 1
| Intensidad de luz (Candela - cd) | [6 empty] | 934.8064
| Iluminancia sobre superficie (lx) | [6 empty] | 149.569
| Diámetro iluminado (m): | [6 empty] | 1.7216
| Superficie iluminada (m2): | [6 empty] | 2.3279
Llumor - Soluciones en eficiencia energética ¦ www.llumor.es ¦ Tel: +34 619 770 556
Note on E11: Llumor : Indicar el nombre del foco o bombilla LED